

1. **ספירת מלאי**
   1. על גבי כל חומר בארון חומרים אמורה להיות מדבקה צהובה עם ברקוד
   2. הברקוד נותן מספר קופסה
   3. לכל חומר יש מספר קופסה ייחודי משלו
   4. על מנת לעשות ספירת מלאי פותחים את התוכנה Chemicals Manager
   5. לוחצים על 1 לספירת מלאי
   6. סורקים כל חומר שיש בארון (לפי מספר קופסה)
   7. לכל סריקת, התוכנה תציג את המידע הבא עבור המספר קופסה:
      1. מספר קופסה
      2. מק"ט חומר
      3. תיאור חומר
      4. תנאי אחסון
      5. צורך בקירור Y N
      6. מספר MSDS
      7. מספר אצווה
      8. תאריך פג תוקף
      9. ואז הערה. ההערות יכולות להיות:
         1. האם המוצר זהה למוצר הקודם שנסרק (זה עוזר כאשר מנסים לוודא שכל החומרים בקופסה זהים זה לזה)
         2. אם החומר נכנס למלאי באופן תקין או לא
         3. אם החומר פג תוקף או עומד להיות פג תוקף
      10. בסוף ספירת כותבים את המילה END על מנת לסיים את הספירה
      11. לוחצים על Y כדי לאשר עדכון מלאי, או על N כדי לבטל עדכון מלאי


איור 1 - ספירת מלאי לדוגמה

1. **הוספת חומר חדש למלאי**
   1. פותחים את התוכנה Chemicals Manager
   2. לוחצים על 2 על מנת להוסיף חומר חדש למלאי
   3. מכניסים מספר אצווה של החומר
   4. התוכנה תפתח קובץ מדבקה צהובה
   5. יש להדפיס את המדבקה ולהדביק על החומר


איור 2 - הוספת חומר חדש למלאי

1. **הדפסת דוח מלאי**
   1. פותחים את התוכנה Chemicals Manager
   2. לוחצים על 3 מנת להדפיס דוח מלאי עדכני
   3. התוכנה פותחת אוטומתית 2 דחות מלאי עדכניים: עבור ארון חומרים, ועבור מקרר חומרים
   4. מדפיסים את הדוחות

1. **הוספת חומר חדש למאגר נתונים**
   1. פותחים את התוכנה Chemicals Manager
   2. לוחצים על 4 להוספת מק"ט חומר חדש
   3. מכניסים מק"ט
   4. מכניסים תיאור
   5. מכניסים תנאי אחסון (או משאירים ריק עבור הערך ROOM TEMP)
   6. מכניסים שם מקוצר
   7. מכניסים Y או N עבור צורך בקירור
   8. מכניסים מספר MSDS
   9. מכניסים Y עבור אישור עדכון מאגר נתונים

איור 3 - הכנסת חומר חדש למאגר נתונים

1. **הוספת אצווה LOT חדשה למאגר נתונים**
   1. פותחים את התוכנה Chemicals Manager
   2. לוחצים על 5 להוספת אצווה חדשה
   3. מכניסים מספר אצווה
   4. מכניסים מק"ט אליו האצווה שייכת
   5. מכניסים תאריך פג תוקף עבור האצווה
   6. מכניסים Y עבור אישור עדכון מאגר נתונים

איור 4 - הוספת אצווה חדשה למאגר נתונים